## Sheet1
寄存器地址 | 名称（通道1） | 寄存器地址 | 名称（通道2） | 寄存器地址 | 名称（通道3） | 寄存器地址 | 名称（通道4）
1 | 功率 | 61 | 功率 | 121 | 功率 | 181 | 功率
2 | 照射时间 | 62 | 照射时间 | 122 | 照射时间 | 182 | 照射时间
3 | 延时关闭时间 | 63 | 延时关闭时间 | 123 | 延时关闭时间 | 183 | 延时关闭时间
4 | 报警温度 | 64 | 报警温度 | 124 | 报警温度 | 184 | 报警温度
5 | 运行小时 | 65 | 运行小时 | 125 | 运行小时 | 185 | 运行小时
6 | 运行分钟 | 66 | 运行分钟 | 126 | 运行分钟 | 186 | 运行分钟
7 | 开启状态 | 67 | 开启状态 | 127 | 开启状态 | 187 | 开启状态
8 | 控制模式 | 68 | 控制模式 | 128 | 控制模式 | 188 | 控制模式
9 | 照射方式 | 69 | 照射方式 | 129 | 照射方式 | 189 | 照射方式
10 | 使能 | 70 | 使能 | 130 | 使能 | 190 | 使能
11 | 设置电流 | 71 | 设置电流 | 131 | 设置电流 | 191 | 设置电流
12 | 多段时间1 | 72 | 多段时间1 | 132 | 多段时间1 | 192 | 多段时间1
13 | 多段时间2 | 73 | 多段时间2 | 133 | 多段时间2 | 193 | 多段时间2
14 | 多段时间3 | 74 | 多段时间3 | 134 | 多段时间3 | 194 | 多段时间3
15 | 多段时间4 | 75 | 多段时间4 | 135 | 多段时间4 | 195 | 多段时间4
16 | 多段时间5 | 76 | 多段时间5 | 136 | 多段时间5 | 196 | 多段时间5
17 | 多段时间6 | 77 | 多段时间6 | 137 | 多段时间6 | 197 | 多段时间6
18 | 多段时间7 | 78 | 多段时间7 | 138 | 多段时间7 | 198 | 多段时间7
19 | 多段时间8 | 79 | 多段时间8 | 139 | 多段时间8 | 199 | 多段时间8
20 | 多段时间9 | 80 | 多段时间9 | 140 | 多段时间9 | 200 | 多段时间9
21 | 多段时间10 | 81 | 多段时间10 | 141 | 多段时间10 | 201 | 多段时间10
22 | 多段时间11 | 82 | 多段时间11 | 142 | 多段时间11 | 202 | 多段时间11
23 | 多段时间12 | 83 | 多段时间12 | 143 | 多段时间12 | 203 | 多段时间12
24 | 多段时间13 | 84 | 多段时间13 | 144 | 多段时间13 | 204 | 多段时间13
25 | 多段时间14 | 85 | 多段时间14 | 145 | 多段时间14 | 205 | 多段时间14
26 | 多段时间15 | 86 | 多段时间15 | 146 | 多段时间15 | 206 | 多段时间15
27 | 多段时间16 | 87 | 多段时间16 | 147 | 多段时间16 | 207 | 多段时间16
28 | 多段时间17 | 88 | 多段时间17 | 148 | 多段时间17 | 208 | 多段时间17
29 | 多段时间18 | 89 | 多段时间18 | 149 | 多段时间18 | 209 | 多段时间18
30 | 多段时间19 | 90 | 多段时间19 | 150 | 多段时间19 | 210 | 多段时间19
31 | 多段时间20 | 91 | 多段时间20 | 151 | 多段时间20 | 211 | 多段时间20
32 | 多段功率1 | 92 | 多段功率1 | 152 | 多段功率1 | 212 | 多段功率1
33 | 多段功率2 | 93 | 多段功率2 | 153 | 多段功率2 | 213 | 多段功率2
34 | 多段功率3 | 94 | 多段功率3 | 154 | 多段功率3 | 214 | 多段功率3
35 | 多段功率4 | 95 | 多段功率4 | 155 | 多段功率4 | 215 | 多段功率4
36 | 多段功率5 | 96 | 多段功率5 | 156 | 多段功率5 | 216 | 多段功率5
37 | 多段功率6 | 97 | 多段功率6 | 157 | 多段功率6 | 217 | 多段功率6
38 | 多段功率7 | 98 | 多段功率7 | 158 | 多段功率7 | 218 | 多段功率7
39 | 多段功率8 | 99 | 多段功率8 | 159 | 多段功率8 | 219 | 多段功率8
40 | 多段功率9 | 100 | 多段功率9 | 160 | 多段功率9 | 220 | 多段功率9
41 | 多段功率10 | 101 | 多段功率10 | 161 | 多段功率10 | 221 | 多段功率10
42 | 多段功率11 | 102 | 多段功率11 | 162 | 多段功率11 | 222 | 多段功率11
43 | 多段功率12 | 103 | 多段功率12 | 163 | 多段功率12 | 223 | 多段功率12
44 | 多段功率13 | 104 | 多段功率13 | 164 | 多段功率13 | 224 | 多段功率13
45 | 多段功率14 | 105 | 多段功率14 | 165 | 多段功率14 | 225 | 多段功率14
46 | 多段功率15 | 106 | 多段功率15 | 166 | 多段功率15 | 226 | 多段功率15
47 | 多段功率16 | 107 | 多段功率16 | 167 | 多段功率16 | 227 | 多段功率16
48 | 多段功率17 | 108 | 多段功率17 | 168 | 多段功率17 | 228 | 多段功率17
49 | 多段功率18 | 109 | 多段功率18 | 169 | 多段功率18 | 229 | 多段功率18
50 | 多段功率19 | 110 | 多段功率19 | 170 | 多段功率19 | 230 | 多段功率19
51 | 多段功率20 | 111 | 多段功率20 | 171 | 多段功率20 | 231 | 多段功率20
52 | 多段循环次数 | 112 | 多段循环次数 | 172 | 多段循环次数 | 232 | 多段循环次数
53 | 空 | 113 | 空 | 173 | 空 | 233 | 空
54 | 空 | 114 | 空 | 174 | 空 | 234 | 空
55 | 空 | 115 | 空 | 175 | 空 | 235 | 空
56 | 空 | 116 | 空 | 176 | 空 | 236 | 空
57 | 空 | 117 | 空 | 177 | 空 | 237 | 空
58 | 空 | 118 | 空 | 178 | 空 | 238 | 空
59 | 空 | 119 | 空 | 179 | 空 | 239 | 空
60 | 空 | 120 | 空 | 180 | 空 | 240 | 空